# WÓJT  GMINY KRUPSKI MŁYN

42-693  Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9

tel. 285-70-16, 285-70-77

ogłasza przetarg  nieograniczony na realizację zadania p.n.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni i kanalizacji dla gminy Krupski Młyn (uwzględniająca rozwiązanie problemu unieszkodliwiania osadów)”

- Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2004 r.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, pok. 75.

Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi: 10 PLN brutto.

- Przedmiot i zakres zamówienia:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla gminy Krupski Młyn (uwzględniająca rozwiązanie problemu unieszkodliwiania osadów). Nomenklatura CPV 74.23.22.00-6. Powyższa dokumentacja powinna:

    - zostać opracowana wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami,

    - zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami polskimi, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dziennik Ustaw Nr 202 z dnia 16.09.2004 r., oraz ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej,

    - obejmować opracowanie studium wykonalności w zakresie wymaganym przy dofinansowaniu z funduszy unijnych,

    - zostać opracowana na podstawie „Koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn” sporządzonej przez Zakład Ochrony Środowiska i Odnowy Biologicznej z siedzibą w Gliwicach.

Dokumentacja projektowa powinna obejmować trzy rejony działania:

- lewobrzeżną i prawobrzeżną część Krupskiego Młyna,

- Osiedle Ziętek,

- miejscowość Potępa.

## Lewobrzeżna część miejscowości Krupski Młyn

Uporządkowanie lewobrzeżnej części miejscowości Krupski Młyn realizowane będzie poprzez:

- budowę oczyszczalni ścieków Nr 1 obok istniejącego osadnika Inhoffa,

- budowę oczyszczalni ścieków Nr 3, dla oczyszczalni ścieków pochodzących z osiedla przy amfiteatrze,

- budowę oczyszczalni ścieków Nr 4 – oczyszczalnia będzie wybudowana w rejonie rzeki Mała Panew oraz wybudowana zostanie w części nowa sieć kanalizacji.

# Prawobrzeżna część miejscowości Krupski Młyn

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej części miejscowości, realizowane będzie przez modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków Nr 5, pod kątem rozwiązania problemu zagospodarowania osadu.

## Osiedle „Ziętek”

Oczyszczalnia Nr 6 zlokalizowana zostanie w rejonie istniejącej oczyszczalni i będzie usytuowana aby istniejąca mogła działać do czasu uruchomienia nowej oczyszczalni. Na osiedlu konieczna jest również budowa kanalizacji sanitarnej, wraz z odprowadzeniem kolektora do „Starego Ziętka” natomiast istniejące kanały sanitarne przeznaczone zostaną na odprowadzenie wód opadowych.

## Miejscowość Potępa

Oczyszczalnia Nr 7 zlokalizowana zostanie obok istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Potępa.

.

- Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych oraz częściowych.

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. nr 19, poz. 177), tj. że:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zachodzić będą przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. nr 19, poz. 177).

- Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenia:

| Nr kryterium | Kryteria oceny | Znaczenie (waga) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty | 100 % |
| SUMA |  | 100 % |

- Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, w sekretariacie gminy do dnia 22.10.2004 r. do godz. 1200 lub przesłać za pośrednictwem poczty.

- Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wójt Gminy

Krupski Młyn