Krupski Młyn, 26.08.2010 r.

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Przez sport do zdrowia – modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie” uprzejmie informuję:

Boisko

- Pytanie: Zamawiający w opisie boiska punkt 23 pisze „wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych” jednak brak w opisie i na schematach dalszych informacji o wartościach tych punktów. Prosimy o podanie wartości punktów wysokościowych.

Odpowiedz: Przy istniejących urządzeniach Wykonawca będzie nawiązywać do istniejących punktów wysokościowych.

- Pytanie: W zakresie poszerzenia boiska Zamawiający w opisie przedstawił jedynie wymóg zagęszczenia gruntu rodzimego, jednak brak informacji do jakiej wartości. Do jakiej wartości należy zagęścić grunt rodzimy? Brak również informacji o jakości gruntu rodzimego na podstawie badań geotechnicznych informujących czy grunt rodzimy wytrzyma obciążenia w związku z układaniem na nich warstw podbudowy 
i asfaltobetonu. Czy Zamawiający posiada informację na temat grupy nośności podłoża gruntów potwierdzone badaniem geotechnicznym? Prosimy o załączenie do odpowiedzi protokołu z badań nośności gruntu.

Odpowiedz: Po wykonaniu korytowania zgodnie z założeniami  ujętymi w katalogu      nakładów rzeczowych przewidziane jest wykonanie zagęszczenia podłoża. W temacie  dotyczącym boiska nie posiadamy badań geotechnicznych i nie przewidujemy ich sporządzenia. Istniejąca podbudowa boiska jest wystarczająca do wykonania boiska. Zgodnie z przedmiarem robót istniejąca podbudowa nie będzie odkrywana ani

wzmacniana.

- Pytanie: Jeżeli Zamawiający nie posiada informacji na temat nośności podłoża pod boisko, a zajdzie konieczność zbrojenia terenu lub wymiany gruntu, które nie są objęte przedmiarem, kto będzie ponosił koszty wykonania tych robót?

- Pytanie: Zamawiający przedstawia wymóg wykonania 2% spadku boiska nie podając na rysunkach ani w opisie kierunku spadku. Prosimy o informację lub przekrój płyty boiska określającą kierunki spadku. Wymiar boiska podany przez Zamawiającego to 32,60 m x 41,41 m. wykonanie spadku 2% powoduje wykonanie nasypu 60 cm lub 80 cm przy spadzie jednostronnym. W przedmiarach brak pozycji ujmujących ten zakres robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Pytanie: W opisie i przedmiarze brak informacji na temat odwodnienia boisko zarówno odwodnienia liniowego płyty boiska jak i drenażu odwodniającego podbudowę. Czy Zamawiający jest świadomy działania infiltracyjnego wód opadowych, które może uszkodzić obrzeża boiska po czasie. W jaki sposób takie uszkodzenia będą rozpatrywane w okresie gwarancji na wykonanie roboty? Jeśli koszty zostaną scedowane na wykonawcę prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące odwodnienie liniowe i drenaż opaskowy.

- Pytanie: W opisie brak informacji na temat warstw podbudowy istniejącego boiska, która nie jest objęta wymianą w opisie zadania. Czy nośność tej warstwy jest wystarczająca do ułożenia sztucznej nawierzchni? Jeśli wystąpią uszkodzenia warstwy sztucznej nawierzchni związanej z nieodpowiednią podbudową istniejącej płyty, kto będzie ponosił ewentualne koszty wykonania poprawek w okresie gwarancji na roboty budowlane? Jeśli ewentualne koszty zostaną scedowane na wykonawcę prosimy o jednoznaczną odpowiedź Zamawiającego, że aktualna podbudowa jest wystarczająca. Prosimy o dołączenie do odpowiedzi protokołu z badań jakości gruntu.

Odpowiedz do pkt 3, 4, 5, 6: Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie opublikowanej dokumentacji i przedmiarów robót. W związku z tym, nie przewiduję robót dodatkowych. Przewidujemy odwodnienie powierzchniowe poza teren boiska. Spadek daszkowy 	równolegle do krótszego boku. Istniejące boisko posiada spadki wystarczające do odwodnienia boiska.

Korty

- Pytanie: Zamawiający w opisie kortów tenisowych pisze „wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych” jednak brak w opisie i na schematach dalszych informacji o wartościach tych punktów. Prosimy o podanie wartości punktów wysokościowych.

Odpowiedz: Punkty wysokościowe ustalone zostaną z Wykonawcą zadania w trakcie realizacji robót związanych z wytyczeniem kortów.

- Pytanie: W zakresie całej powierzchni kortów Zamawiający w opisie przedstawił jedynie wymóg zagęszczenia grunt rodzimego, jednak nie opisał do jakiej wartości. Brak również informacji o stanie gruntu rodzimego na podstawie badań geotechnicznych informujących czy grunt rodzimy wytrzyma obciążenia w związku z układaniem na nich warstw podbudowy i płyty kortów. Czy Zamawiający posiada informację na temat grupy nośności podłoża gruntów potwierdzone badaniem geotechnicznym? Prosimy o załączenie do odpowiedzi protokołu z badań nośności gruntu.

Odpowiedz: W temacie dotyczącym kortów nie posiadamy badań geotechnicznych i nie przewidujemy ich sporządzenia.

- Pytanie: Zamawiający przedstawia wymóg wykonania 2% spadu płyty kortów nie podając na rysunkach ani w opisie kierunku spadu. Prosimy o informację lub przekrój płyty boiska określającą kierunki spadku.

- Pytanie: Jeżeli Zamawiający nie posiada informacji na temat nośności podłoża pod korty tenisowe, a zajdzie konieczność zbrojenia terenu lub wymiany gruntu, które nie są objęte przedmiarem, kto będzie ponosił koszta wykonania tych robót?

- Pytanie: W opisie i przedmiarze brak informacji na temat odwodnienia kortów tenisowych zarówno odwodnienia liniowego jak i drenażu odwadniającego podbudowę. Czy Zamawiający jest świadomy działania infiltracyjnego wody, która może uszkodzić obrzeża kortu po czasie. W jaki sposób takie uszkodzenia będą rozpatrywane w okresie gwarancji na wykonanie roboty?

Odpowiedz pkt 3, 4, 5: Spadek daszkowy równolegle do krótszego boku boiska. Przy budowie kortów nie przewidujemy wykonania odwodnienia. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie opublikowanej dokumentacji i przedmiarów robót. Nie przewiduję robót dodatkowych.

Plac

- Pytanie: Zamawiający w opisie placu w parku pisze „wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych” jednak brak w opisie i na schematach dalszych informacji o wartościach tych punktów. Prosimy o podanie wartości punktów wysokościowych.

Odpowiedz: Przy istniejących urządzeniach wykonawca będzie nawiązywać do istniejących punktów wysokościowych.

- Pytanie: W przedmiarach robót poz. 7 Zamawiający podaje odzysk 80% kostki brukowej. Plac wykonany jest z „trelinek” o gr. 15 cm a nie z kostki brukowej. Prosimy 
o wyjaśnienie nieścisłości w ilości m2 kostki do ułożenie, m2 kostki z odzysku i ilości wywozu gruzu który jest błędnie w tym wypadku podany.

Odpowiedz: Na terenie placu jest kostka brukowa o kształcie „trelinki” o gr. 6 cm. Zgodnie z 	przedmiarem robót przewiduje się częściowy odzysk kostki brukowej oraz częściowe 	położenie nowej kostki brukowej.

Oświetlenie

- Pytanie: Plan zagospodarowania terenu przewiduje jedynie oświetlenie boisk istniejących, natomiast korty tenisowe pozostają bez oświetlenia. Dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej zawiera liczbę 14 słupów, natomiast w przedmiarze robót w pozycji 10 widnieje liczba 16 słupów. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej różnicy.

- Pytanie: Dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej zawiera 20 opraw oświetleniowych, natomiast przedmiar w punkcie 13 zawiera 22 sztuki. Prosimy 
o wyjaśnienie zaistniałej różnicy.

Odpowiedz: W celu wykonania oświetlenia boisk istniejących została sporządzona dokumentacja projektowa, która została umieszczona na stronie internetowej. Natomiast korty tenisowe zostaną oświetlone z istniejących lamp. W tym celu przedmiar robót przewiduje wymianę istniejących 2 szt. słupów oświetleniowych oraz wymianę 2 szt. opraw oświetleniowych.