Krupski  Młyn, 15.12.2010 r.

Dot.:	przetargu nieograniczonego na: „Budowę sali gimnastycznej w Krupskim Młynie”.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie uprzejmie informujemy, co następuje:

- W przedmiarze robót brak warstwy chudego betonu pod ławami fundamentowymi. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz 
z obmiarem.

Odpowiedź: ławy fundamentowe ujęto w pozycji 28 i 29 przedmiaru robót.

- W przedmiarze robót brak wykonania izolacji poziomej na poziomie ław fundamentowych oraz pod ścianami z betonu komórkowego. Prosimy 
o dołożenie stosownych pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

Odpowiedź: należy doliczyć pozycję wg KNR – W 2-02 – 0615-02  obmiar  256,44  m2.

- W przedmiarze robót brak wykonania rapówki przed położeniem izolacji ścian i ław fundamentowych. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z przedmiarem.

Odpowiedź: Inwestor nie przewiduje wykonania rapówki  ponieważ fundament będzie ocieplony styropianem fundament.

- Poz. 51 kosztorysu dotyczącego robót budowlanych – ścianki z pustaków szklanych. Brak możliwości sprawdzenia ilości – nie ma wymiarów na rysunku otworów pod pustaki szklane, brak również w zestawieniu okien. Prosimy o dokładne zwymiarowanie w/w elementu budynku z podaniem która ścianka ma mieć odporność EI 30.

Odpowiedź: pozycję należy wycenić zgodnie z przedmiarem – szczegóły na rysunku Nr 3 i 8, odporność ogniową projektant przyjął  dla pustaka szklanego.

- W projekcie brak dokładnych wytycznych odnośnie malowania konstrukcji stalowej dachu. (Czy nie jest konieczne malowanie farbami ognioodpornymi?). Prosimy o uszczegółowienie sposobu wykończenia w/w konstrukcji.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona 16.12.2010 r.

- Poz. 84 wpusty rynien dachowych. Rozwiązanie odprowadzenia wody 
z koryt odwadniających za pomaca wpustów zgodnie z detalem B, C, D, E, wymagałoby zastosowanie wpustów dachowych podgrzewanych - brak jednak takiego szczegółu w projekcie. Prosimy o uszczegółowienie projektu w tym zakresie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona 16.12.2010 r.

- Poz.87,88 rynny i rury spustowe. W kosztorysie z cynku wg projektu z tytan-cynku. Prosimy o dokładne określenie z czego mają zostać wykonane w/w rynny oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: należy policzyć poz. 87 a pozycję 88 wyzerować.

- W kosztorysie nie uwzględniono wykończenia schodów wewnętrznych. Brak również wytycznych w projekcie. Prosimy o uszczegółowienie tego elementu wraz z dołożeniem stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: schody wewnętrzne należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót poz. 205 – 210, poz. 245.

- Poz. 119 posadzka z wykładziny. Prosimy o dołożenie pozycji koniecznej technologicznie do przygotowania podłoża pod wykładzinę w postaci warstwy wylewki samopoziomującej gr. min 5mm.

Odpowiedź: do wyceny należy dodatkowo doliczyc pozycję  KNR  W 2 -02 – 1105 – 01 – obmiar 23,56 m2 i pozycję KNR 2- 02-  1105 – 02 obmiar 23,56 m2 , krotność 2.

- Poz.154 wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa. Przed wykonaniem wyprawy konieczne jest wykonanie warstwy podkładu pod tynk. Prosimy 
o dołożenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: grunt pod tynk cienkowarstwowy ujęto w pozycji 151 (np.   emulsję atlas uni grunt).

- W projekcie brak rozwiązania wykończenia kominów ponad dachem. Prosimy o uzupełnienie projektu wraz z dołożeniem stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź:  wykończenie kominów docieplenie styropianem gr 6cm  - należy wstawić pozycję KNR 0-17 - 2610 – 01 – 8,6  – m2 i pozycję KNRW 2 -02  - 1027 – 04  malowanie farbami silikonowymi -  8,6  m2  kolorami z palety STO.

- W kosztorysie brak parapetów wewnętrznych, nie ma również rozwiązania w projekcie. Prosimy o dołożenie przedmiarów robót po uszczegółowieniu projektu.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona 16.12.2010 r.

- W kosztorysie brak parapetów zewnętrznych, nie ma również rozwiązania 
w projekcie. Prosimy o dołożenie przedmiarów robót po uszczegółowieniu projektu.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona 16.12.2010 r.

- W projekcie jako wykończenie wewnętrzne ścian opisano wykonanie tynku cem-wap z późniejszym wygładzeniem - w kosztorysie założono jedynie wykonanie gipsówki. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykończenia ścian i sufitów z ewentualną korektą przedmiaru robót.

Odpowiedź: Tynk na całości obiektu został przyjęty jako gipsowy poz. 46 
z wyjątkiem pomieszczeń mokrych pod płytki poz. 45. Wycenę wykończenie ścian i sufitów  proszę wykonać  zgodnie z przedmiarem rozdział 11.

- W przedmiarze robót brak pozycji z rusztowaniami do prac wykończeniowych sali. Proszę o dołożenie pozycji wraz z przedmiarem.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona 16.12.2010 r.

- Zadaszenie integracyjne - proszę o uszczegółowienie tego elementu. 
W projekcie brak opisu, a na rysunkach zawarty jest wyłącznie schemat 
z drewnianą podłogą, nierdzewną konstrukcją i stalowymi słupami niewiadomo nawet jak rozmieszczonymi. W przedmiarze robót jest natomiast wykonanie nawierzchni z piasku z 12 ławkami i tunelem integracyjnym 
z linek na ocynkowanej ramie. Prawidłowa wycena jest możliwa tylko 
w momencie posiadania wyczerpujących informacji na dany temat.

Odpowiedź: zadaszenie integracyjne należy wycenić zgodnie z przedmiarami pozycja 193 – 200 i pozycję  201  należy wycenić zgodnie z opisem  - producent  np. MAGIC NETS  w załączeniu szkic poglądowy.

- Daszek nad wejściem - proszę o uszczegółowienie tego elementu. 
W projekcie brak rozwiązania fundamentów oraz konstrukcji pod pokrycie 
z poliwęglanu.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona 16.12.2010 r.

- W projekcie brak rozwiązań na wykonanie schodów zewnętrznych oraz podestów. Prosimy o uszczegółowienie projektu i dołożenie stosownych pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona 16.12.2010 r.

- W projekcie brak rozwiązania podjazdów dla niepełnosprawnych - 
z warstwami nawierzchni, murkami, balustradami. Prosimy 
o uszczegółowienie projektu i dołożenie stosownych pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź: rozwiązanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych nie jest konieczne ze względu na główne wejście, które spełnia wymogi wjazdu osób niepełnosprawnych do obiektu.

- W dokumentacji projektowej siłownia ma posadzkę z płytek ceramicznych. Prosimy o potwierdzenie rozwiązania lub jego ewentualną korektę uwzględniając zmiany w przedmiarze robót.

Odpowiedź: pozycję należy wycenić  zgodnie z przedmiarem.

- Na rysunkach wrysowano schematycznie wyposażenie w postaci lady, stolików, wieszaków itd. Prosimy o jednoznaczne określenie jakie wyposażenie podlega wycenie.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona 16.12.2010 r.

- W projekcie mamy zapis, iż termorenowację bud. szkoły należy wykonać styropianem gr. 10 cm ze skuciem gzymsów itd. Brak takich prac 
w przedmiarze robót. Prosimy o jednoznaczne określenie czy wchodzą 
w zakres prac podlegających wycenie. Jeżeli tak to proszę o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: termomodernizacja  nie jest przedmiotem oferty.

- W projekcie mamy zapis, iż stropodach szkoły i istniejącej sali ocieplić styropianem gr. 10 cm z pokryciem 2xpapą. Brak takich prac w przedmiarze robót. Prosimy o jednoznaczne określenie czy wchodzą w zakres prac podlegających wycenie. Jeżeli tak to proszę o dołożenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź: docieplenie dachu nie jest przedmiotem oferty.

- W przedmiarze robót brak prac związanych z zamurowaniami oraz wykuciami w istniejących ścianach sali gimnastycznej oraz szkoły. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów prac.

Odpowiedź: Inwestor rezygnuje z demontaż  okien i zamurowania otworów.

- W projekcie brak szczegółowego opisu prac podlegających wycenie 
w istniejącym obiekcie zarówno sali gimnastycznej jak i szkoły. 
W przedmiarze robót są zawarte roboty budowlane – jednak trudno stwierdzić ich kompletność konieczną w przypadku ryczałtu jeżeli brak szczegółowych wytycznych w projekcie wraz z inwentaryzacją stanu obecnego.

Odpowiedź: prace remontowe pomieszczeń szkoły jak i starej sali gimnastycznej należy wycenić zgodnie z przedmiarami.

- Proszę o określenie czy wykonanie instrukcji pożarowej oraz oznakowania budynku dostarczenia gaśnic zgodnie z obowiązującymi przepisami należy również ująć w ofercie. Jeżeli tak to proszę o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

Odpowiedź: instrukcję pożarowa i oznakowanie Inwestor wykona we własnym zakresie.

- Dotyczy różnic pomiędzy zestawieniem stolarki i kosztorysem a rzutem przyziemia. W zestawieniu stolarki mamy: Drzwi Dl - l szt., Drzwi D2 - 11 szt. Według rys. Nr. 3 mamy: Drzwi Dl -4 szt., Drzwi D2 – 12 szt. Prosimy 
o korektę zestawienia oraz pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona 16.12.2010 r.

- W zestawieniu stolarki oraz w przedmiarze brak drzwi zewnętrznych (wymiar 90x200) oznaczonych jako DZ. Prosimy o korektę zestawienia oraz o dołożenie pozycji kosztorysowej. Ponadto prosimy określić czy mają to być drzwi stalowe, czy przeszklone z profili PCV.

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona 16.12.2010 r.

- W zestawieniu stolarki oraz w przedmiarze brak drzwi wewnętrznych oznaczonych jako ZDW. Prosimy o korektę zestawienia oraz o dołożenie pozycji kosztorysowej,

Odpowiedź: odpowiedź zostanie udzielona 16.12.2010 r.

- W celu prawidłowej wyceny prosimy określić czy drzwi oznaczone jako IWI należy przyjąć jako stalowe otwierane czy przesuwne.

Odpowiedź: zgodnie zestawieniem należy przyjąć drzwi IWI jako stalowe przesuwne.