Krupski  Młyn, 16.12.2010 r.

Dot.:	przetargu nieograniczonego na: „Budowę sali gimnastycznej w Krupskim Młynie”.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów uprzejmie informujemy co następuje:

- Zgodnie z przedmiarem robót branży elektrycznej w pozycji Nr 17 widnieje rozdzielnica RGS. Brak natomiast w materiałach przetargowych schematu elektrycznego w/w rozdzielnicy. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat rozdzielnicy RGS.

Odpowiedź: Rozdzielnica RGS wykonywana jest obecnie w ramach zadania związanego z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie a w to miejsce wchodzi tablica rozdzielcza OU zasilania okien uchylnych.

- Zgodnie z przedmiotem robót branży elektrycznej w pozycji Nr 18 widnieje tablica rozdzielcza TW. Brak natomiast w dokumentacji przetargowej schematu elektrycznego w/w tablicy. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat tablicy rozdzielczej TW.

Odpowiedź: Na stronie urzędu opublikowany został schemat tablicy rozdzielczej TW.