Krupski  Młyn, 12.05.2011 r.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów uprzejmie informujemy co następuje:

- Czy Zamawiający przewidział w kosztorysie obsługę geodezyjną inwestycji tj. wytyczenie zadaszenia i pomiar powykonawczy, wytyczenie pawilonu na basenie i pomiar powykonawczy?

Odp. Koszty wytyczenia geodezyjnego należy ująć w kosztach pośrednich całego zadania w odniesieniu zarówno do zadaszenia jak i pawilonu na basenie.

- Czy Zamawiający planuje 10 letni okres gwarancji na wykonanie niecki basenowej?

Odp. Zasady gwarancji określa § 17 wzoru  umowy (załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i dotyczą one całego zakresu zamówienia.

- Po dokonaniu wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji stwierdziliśmy, że ubytki w niecce basenu są widoczne na całej jego powierzchni. Wydane ilości materiałów i technologia wykonania nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Prosimy Zamawiającego o ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Zamawiający nie przewiduje renowacji całości nawierzchni niecki basenu poprzez całkowite jej pokrycie masami naprawczymi. W przedmiarze robót ujęto zakres robót polegający na uszczelnieniu znacznych ubytków 
w tym w szczególności uszczelnienia styków pomiędzy płytami.