Zestawienie zużycia gazu i wytworzonego ciepła w okresie od 1 września 2004 r. do 1 stycznia 2008 roku

na podstawie kotłowni w Kolonii Ziętek, kotłownia w bloku Nr 16

| L.p. | Data | Stan licznika gazu Nr 002101 [m3] | Zużycie gazu [m3] | Ilość wytworzonego ciepła [GJ] | Zużycie gazu [m3/GJ] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01.09.2004 - 14.05.2005 | 83.947,66 9.376,34 | 109.376,34 83.947,66 25.428,68 | 752,7 | 33,783 | Licznik gazu NR 002101 posiada liczydło mechaniczne z maksymalną możliwością wskazania 99.999,99 m3 , następnie ponownie odlicza ilość gazu od 0,0 m3 |
| 2. | 01.09.2005 - 10.05.2006 | 9.376,34 36.916,27 | 27.539,93 | 952,3 | 28,919 |  |
| 3. | 01.09.2006 - 10.05.2007 | Licznik gazu Nr 21418675 0,2 17.849,34 | 17.849,14 | 636,1 | 28,06 | W przerwie letniej zainstalowano nowy licznik gazu Nr 21418675. |
| 4. | 01.09.2007 - 31.12.2007 | 17.849,34 28.453,00 | 10.603,66 | 443,7 | 23,898 |  |